- Die Leistungsbeschreibung ist vollständig in deutscher Sprache auszufüllen.

- Die angegebenen Mindestvoraussetzungen sind zwingend einzuhalten. Angebote, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen.

- Mit Angebotsabgabe ist den Unterlagen zur Überprüfung ein Produktdatenblatt beizulegen.

- Pulverförmiges Produkt aus Eisen- und Calciumverbindungen

- Effektive H2S Bindung

- Blähschlammbekämpfung

- pH-Wert Stabilisierung

- Phosphatfällung

- Lose Anlieferung im Silo-LKW - 25T/Lieferung

- Abnahmemenge zwischen 175 T und 200 T – bedarfsabhängig.

- Der Abrufzeitraum beträgt ein Jahr nach Auftragserteilung.

|  | Lieferung von Flockungshilfsmittel entsprechend dem oben genannten Lieferumfang in netto | Je Tonne | € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zzgl. gültige Mehrwertsteuer | 19% | € |
|  | Endsumme für die Lieferung von Flockungshilfsmittel in brutto |  | € |