## Ausschreibung Standhächsler
Leistungsverzeichnis für den Erwerb eines Labor-Standhächslers für das Zerkleinern von Pflanzen aus dem Feldversuchswesen
Hinweise für den Bieter: Die orangemarkierten Spezifikationen des Geräts sind zwingend zu erfüllen. Es handelt sich dabei um sog. Ausschlusskriterien. Können diese nicht erfüllt werden, ist das Angebot von der weiteren Wertung auszuschließen. Die Erfüllung der Kriterien ist mit entsprechenden Datenblättern oder Bestätigungen, die dem Angebot beizulegen sind, nachzuweisen. Es sind alle gelbmarkierten Felder durch den Bieter auszufüllen.
|  |  | Spalte vom Bieter auszufüllen: |  | ggf. Bemerkungen des Bieters | Spalte für die spätere Auswertung Vergabestelle/Einrichtung
Pos. | Beschreibung der Spezifikationen | Ausschluss- kriterium | Erfüllt |  |  | Bemerkung
|  |  | ja | nein
Anforderungen/Grundausstattung/Bedingungen Labor-Standhächser
1 | Zerkleinern und Homogenisieren von Pflanzenproben (z.B. Maissprossschnittproben aus dem Feldversuchswesen) | A
2 | Kontinuierlichen Einzug über ein Förderband (Einlegetisch mit Einzugsband) mit selbstanpassender Anpresswalze | A
3 | Hohe Schnittqualität (z.B. durch 3 Spezialmesser) | A
4 | Integrierte Auffangwanne (Einschubwanne zum Auffangen des Häckselguts; Kornwanne) für erleichterte Entnahme der gehäckselten Pflanzenproben | A
5 | Geeignet für die Aufbereitung von Proben für Analysen im agrarwissenschaftlichen Versuchswesen. | A
6 | Antrieb: Wechselstrommotor | A
7 | Rostfreie Messer und Bauteile die mit den Pflanzenproben in Kontakt kommen | A
8 | Stufenlose Einstellung der Schnittlänge (<= 4mm) | A
9 | Messerschleifeinrichtung | A
10 | Inkl. aller erforderlicher Spezialwerkzeuge für Reinigung und Wartung | A
Sicherheitsausstattung:
11 | Totmann-Schaltung (Bügel-Aktivierung) | A
12 | Mechanischer Zugriffsschutz | A
13 | Gefederte Anpresswalze (sichere Fixierung und kontrollierter Einzug was das Risiko von unvorhersehbaren Materialbewegungen minimiert) | A
14 | Not-Aus-Funktion (Motorschutzschalter und Notstoppschalter) | A
15 | Standgehäuse welches das Gerät gegen Umkippen oder Verrutschen während des Betriebs sichert | A
Sonstiges / Allgemeines
16 | Bedienerhandbuch komplett in deutsch | A
17 | Kostenlose Lieferung frei Haus direkt an die Betriebsstelle (Anlieferung zur Hofstelle (Rinkenbergerweg 25, Speyer, ink. Frachtkosten) | A
18 | Lieferung bis spätestens zum 30.11.2026 | A
Bei dem angebotenen Gerät handelt es sich um folgendes Modell (Hersteller, Typ, Baujahr):
Angebotsendpreis (netto)
´+ 19 % MwSt.
´= Angebotsendpreis (brutto)
Der Angebotsendpreis ist in das Formblatt 633 zu übertragen!