| 2 | 0 | 0 |  | Trinkwasserversorgung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 |  | Rohrleitungen und Zubehör1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.22 |
| 2 | 1 | 1 |  | Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Korrosion, schädigende Einflüsse, Befestigung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  | Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 |  | Absperr-, Wandeinbau und Entleerarmaturen1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 |  | Einrichtungsgegenstände |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 0 |  | Armaturen1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 |  | Auf Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 |  | Thermostat auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 6 |  | Elektronik einschließlich Steuerventil bzw. elektromechanische Steuereinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 |  | Luftsprudler und Brauseköpfe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  |  | x |  | x |  |
| 3 | 2 | 8 |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  | x |  |  |  |