## Anlage Beladung
|  |  | Verbandsgemeinde Bad Marienberg |  | Beladelsite TSF -W (BaMa 03 / BaMa 04 / BaMa 09)
Beladeumfang für TFS-W nach DIN 14530-17:2019-11
Pos.
|  |  | Gruppe | Pos. | Gegenstand | ZU VERLASTEN | Anmerkungen
Lfd. Nr. | Grp. | Lfd.Nr.Grp.
1 | 1 |  | 1 |  | Schutzkleidung und Schutzgerät
2 | 1 | 1 |  | Pos..1.1 | Warnkleidung (Weste) DIN EN ISO 20471 | 9
3 | 1 | 2 |  | Pos..1.2 | Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) DIN EN 137 | 4
4 | 1 | 3 |  | Pos..1.3 | Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3; DIN EN 136 | 4
5 | 1 | 4 |  | Pos..1.4 | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 DIN EN 14387 | 9 | Sofern nicht Bestandteil der persönlichen Ausrüstung, begrenzt auf zunächst 4 Stück
6 | 1 | 5 |  | Pos..1.5 | Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör | 1
7 | 1 | 6 |  | Pos..1.6 | Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube), DIN EN 403 | 2
8 | 1 | 7 |  | Pos..1.7 | Karton mit mindestens 50 Paar Infektionshandschuhen, DIN EN 455 (alle Teile) | 1
9 | 2 |  | 2 |  | Löschgerät
10 | 2 | 1 |  | Pos..2.1 | Kübelspritze A 10 (gefüllt) DIN 14405 | 1
11 | 2 | 2 |  | Pos..2.2 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, DIN EN 3 (alle Teile) mit Kfz-Halterung | 1
12 | 3 |  | 3 |  | Schläuche, Armaturen und Zubehör
13 | 3 | 1 |  | Pos..3.1 | Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse, sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren); DIN 14811 | 1
14 | 3 | 2 |  | Pos..3.2 | Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse, sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren); DIN 14811 | 10
15 | 3 | 3 |  | Pos..3.3 | Druckschlauch C 52-15-KL 1K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse, sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren); DIN 14811 | 9 | nur C52 vorhanden
16 | 3 | 4 |  | Pos..3.4 | Druckschlauch C 42-15-KL 1K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse, sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren); (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) DIN 14811 – oder 3.3.5 | 2 | C42
20 | 3 | 8 |  | Pos..3.8 | Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) DIN EN ISO 14557 | 4
21 | 3 | 9 |  | Pos..3.9 | Saugkorb A DIN 14362 | 1
22 | 3 | 10 |  | Pos..3.10 | Saugschutzkorb A (Draht) | 1
23 | 3 | 11 |  | Pos..3.11 | Standrohr 2B | 1
24 | 3 | 12 |  | Pos..3.12 | Sammelstück A-2B (Typ ist zu vereinbaren) DIN SPEC 14355 | 1
25 | 3 | 13 |  | Pos..3.13 | Verteiler BV oder BK nach Vereinbarung DIN 14345 | 2
26 | 3 | 14 |  | Pos..3.14 | B-C Übergangsstück DIN 14342 | 2
27 | 3 | 15 |  | Pos..3.15 | C-D Übergangsstück DIN 14341 | 1
29 | 3 | 17 |  | Pos..3.17 | Strahlrohr mit Vollstrahl und/oder einem unveränderlichen Sprühstrahlwinkel und Festkupplung B; Volumenstrom Q >=400 l/min; DIN EN 15182-3 | 1 | B - Rohr
30 | 3 | 18 |  | Pos..3.18 | Stützkrümmer SK DIN 14368 | 1
31 | 3 | 19 |  | Pos..3.19 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Volumenstrom Q <= 235 l/min; DIN EN 15182-2 | 3
32 | 3 | 20 |  | Pos..3.20 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Volumenstrom Q <= 235 l/min [für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser) / oder 3.3.21 | 1
34 | 3 | 22 |  | Pos..3.22 | Mehrzweckleine DIN 14920 | 2
35 | 3 | 23 |  | Pos..3.23 | Seilschlauchhalter SH 1600 - H oder 3.3.24 | 3
37 | 3 | 25 |  | Pos..3.25 | Schlauchbrücke 2B-H oder vergleichbar DIN 14820-1 | 3
38 | 3 | 26 |  | Pos..3.26 | Schlauchtragekorb STK-C DIN 14827-1 | 3
39 | 3 | 27 |  | Pos..3.27 | Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822-2 | 3
40 | 3 | 28 |  | Pos..3.28 | Schlüssel B (für Überflurhydrant) DIN 3223 | 1
41 | 3 | 29 |  | Pos..3.29 | Schlüssel C (für Unterflurhydrant) DIN 3223 | 1
42 | 3 | 30 |  | Pos..3.30 | Paar Schachthaken (mit Kette) | 1
43 | 3 | 31 |  | Pos..3.31 | Systemtrenner B-FW DIN 14346 | 1
44 | 4 |  | 4 |  | Rettungsgerät
45 | 4 | 1 |  | Pos..4.1 | Steckleiter, 4teilig, 4-LM oder lfd. Nr. 3.4.2; DIN EN 1147 Bbl 1 | 1
49 | 4 | 5 |  | Pos..4.5 | Feuerwehrleine FL 30-KF mit lfd. Nr. 3.4.6 DIN 14920 | 4
50 | 4 | 6 |  | Pos..4.6 | Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) DIN 14922 | 4
51 | 5 |  | 5 |  | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät
52 | 5 | 2 |  | Pos..5.2 | handesübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit mit der Grundausstatung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155
54 | 5 | 3 |  | Pos..5.3 | Tragetuch, mit Tasche, DIN EN 1865-1 | 1
55 | 5 | 4 |  | Pos..5.4 | Krankentrage N oder lfd. Nr. 3.5.5; DIN 13024-1 | 1
57 | 5 | 6 |  | Pos..5.6 | Krankenhausdecke, etwa 1900 mm x 1400 mm in Schutzhülle | 1
58 | 6 |  | 6 |  | Beleuchtungs-, Signal und Fernmeldegerät
61 | 6 | 3 |  | Pos..6.3 | Handscheinwerfer Ex DIN 14642 | 4 | Handlampe HL 25 EX + 1-fach Ladesstation 12/24 V
62 | 6 | 4 |  | Pos..6.4 | Warndreieck nach StVZO | 1 | Wenn nicht über Fahrgestell
63 | 6 | 5 |  | Pos..6.5 | Warnleuchte nach StVZO | 1 | Wenn nicht über Fahrgestell
64 | 6 | 6 |  | Pos..6.6 | Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend | 2 | i.d.R. 2 Stück verhanden
65 | 6 | 7 |  | Pos..6.7 | Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch | 4
66 | 6 | 8 |  | Pos..6.8 | BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk | 5 | Norm + 1
67 | 7 |  | 7 |  | Arbeitsgerät
68 | 7 | 1 |  | Pos..7.1 | Mulde St DIN 14060 | 1
69 | 7 | 2 |  | Pos..7.2 | Tragkraftspritze PFPN 10-1000 mit Entlüftungseinrichtung und Zubehör sowie Ladestromversorgung in der Fahrzeughalterung, DIN EN 14466 | 1
70 | 8 |  | 8 |  | Handwerkszeug und Messgerät
71 | 8 | 1 |  | Pos..8.1 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: - Länge etwa 750 mm; - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung; - Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N; auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite; - auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche. | 1
72 | 8 | 2 |  | Pos..8.2 | Spalthammer | 1
73 | 8 | 3 |  | Pos..8.3 | Werkzeugkasten (Raumbedarf etwa 500mm x 220 mm x 250mm) mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz mit Bestückung nach Wunsch des Bestellers oder Feuerwehrwerkzeugkasten mit Fahrgestellwerkzeug, Pumpenwerkzeug und Werkzeugsatz | 1
74 | 8 | 4 |  | Pos..8.4 | Axt B 2 SB-A DIN 7294 | 1
75 | 8 | 5 |  | Pos..8.5 | Bügelsäge B DIN 20142 | 1
76 | 8 | 6 |  | Pos..8.6 | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 9 mm) | 1
77 | 8 | 7 |  | Pos..8.7 | Stechschaufel 5 mit Stiel 1 300 nach DIN 20151 | 1
78 | 8 | 8 |  | Pos..8.8 | Stoßbesen mit Stiel, etwa 1 400 mm lang | 1
78 | 8 | 9 |  | Pos..8.9 | Wärmebildkammera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften - robust und hitzebeständig; - bedienbar mit Feuerwehrhandschuhen nach DIN EN 659; - Ausführung in Schutzart IP67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1) | 1
81 | 9 |  | 9 |  | Sondergerät
82 | 9 | 1 |  | Pos..9.1 | Abschleppseil für 3 500 kg Anhängelast, 5 m lang, mit rotem Warntuch, etwa 200 mm x 200 mm - (handelsübliche Ausführung) | 1
83 | 9 | 2 |  | Pos..9.2 | Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers | 1
84 | 9 | 3 |  | Pos..9.3 | Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt | 1
| 10 |  | 10 |  | Zusatzbeladung TSF-W - (alle 3 Wehren)
| 10 | 1 |  | Pos..10.1 | DIN Drehstrom- / Wechselstromerzeuger 6,5 kVA | 1 | Strom + Beleuchtung
| 10 | 2 |  | Pos..10.2 | Leitungsroller 3 x 230 V/16A | 1
| 10 | 3 |  | Pos..10.3 | Beleuchtungsbrücke | 1
| 10 | 4 |  | Pos..10.4 | Teleskop-Dreibeinstativ (Höhe ausgezogen 4,90 m) | 1
| 10 | 5 |  | Pos..10.5 | Motorsäge | 1 | Motrorsäge + PSA
| 10 | 6 |  | Pos..10.6 | Schnittschutzhose (Typ C) | 2
| 10 | 7 |  | Pos..10.7 | Waldarbeiterhelm | 2
| 10 | 8 |  | Pos..10.8 | Kombikanister Standard (5 l Kraftstoff / 3 l Kettenhaftöl) | 1
| 10 | 9 |  | Pos..10.9 | Tauchpumpe TP4 (400 l/min) | 1 | Tauchpumpe
| 10 | 10 |  | Pos..10.10 | Personenschutzschalter | 1
| 10 | 11 |  | Pos..10.11 | Kellersaugkorb Größe A | 1
| 10 | 12 |  | Pos..10.12 | Mittelschaumpistole | 1 | Schaum
| 10 | 13 |  | Pos..10.13 | Ersatzbehälter 2 Liter | 2
| 10 | 14 |  | Pos..10.14 | Waldbrandtragekorb Schlauchtragekorb Wildfire 100 DIN | 1 | Waldbrand
| 10 | 15 |  | Pos..10.15 | Benzinkanister aus Stahlblech10 l | 2 | (Benzin u. Gemisch)