|  | Vergabenummer |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026-031 |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Umlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Grundstück der IGS Kastellaun |  |  |
| Leistung |  |  |
| Titel 1: Allgemeine Bau- und Hilfsleistungen ca. 9.600 mMt Bauzaunvorhaltung sowie Baustelleneinrichtungs-, Verkehrssicherungs-, Kontrollprüfungs- und Stundenlohnarbeiten Titel 2: Kanalbau ca. 815 m3 Rohrgrabenaushub / Grabenrückverfüllung ca. 80 m Schmutzwasserkanal PVC-U DN/OD 160 bis DN/OD 250 ca. 110 m Regenwasserkanal PVC-U DN/OD 315 bis DN/OD 400 ca. 6 St Schachtbauwerke (DN 1.000) einschl. Anschluss-, Prüf-, Inspektions-, Rückbau- und Oberflächenwiederherstellungsarbeiten Titel 3: Erdarbeiten Versorgungsleitungen ca. 350 m3 Rohrgrabenaushub / Grabenrückverfüllung für Fernwärmeleitung ca. 50 m3 Rohrgrabenaushub / Grabenrückverfüllung für Stromleitung einschl. Warnbändern, Leitungsquerungen, Suchgräben und Oberflächenwiederherstellung |  |  |

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

# Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

## Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,

bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,

die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.

## Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,

die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

# Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

## Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).

## Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

## Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

## Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.